**Załącznik nr 2: Formularz cenowy**

**Zamawiający:**

|  |
| --- |
| **Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.** |
| ul. Bohaterów Getta 9-11, 68 – 200 Żary |

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego podprogowego pn.: **„Roboty budowlane polegające na bezwykopowym remoncie kolektora kanalizacji sanitarnej położonego w ul. Kieleckiej w Żarach wraz z remontem studni kanalizacyjnych”,** znak sprawy: 2/ZS/2020

**Wykonawca:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

Wykonawca modeluje tabelę w zależności od swego składu. Jeśli niniejsza oferta składana jest wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców, należy podać nazwy i adresy wszystkich tych Wykonawców

Ja / my niżej podpisany / podpisani \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ działając w imieniu Wykonawcy jw. składam/y niniejszą ofertę cenową:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **ZAKRES ROBÓT - ETAPY** | | **DŁUGOŚĆ** | **ILOŚĆ** | **CENA JEDN. NETTO** | **CENA NETTO**  **[3x4]** | **VAT** | **KWOTA VAT** | **CENA BRUTTO** |
| **[mb]** | **[szt./kpl.]** | **[mb/szt.]** | **[zł]** | **[%]** | **[zł]** | **[zł]** |
|  | **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | Hydrodynamiczne lub mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej, wycinanie ciał obcych za pomocą robota hydraulicznego (frezującego), wykonanie inspekcji TV kanałów przed rozpoczęciem robót.  Wykonanie renowacji kanału sanitarnego metodą rękawa termoutwardzalnego. Otwarcie przyłączy. Wykonanie inspekcji po zakończeniu robót. | 200/kamionka | 265 | ~~-~~ |  |  |  |  |  |
|  | Bezwykopowa renowacja kinety studni DN1000-1200 obejmująca: renowacja spoczników, reprofilacja, odbudowę kinety. Hydrodynamiczne czyszczenie studni, uzupełnianie ubytków i wyrównanie powierzchni, naprawa i zabezpieczenie powierzchni poprzez naniesienie powłok profilująco - zabezpieczających, uzupełnienie ubytków w fugach ceglanych. Regulacja wysokościowa. Montaż stopni złazowych. | | - | 10 |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | | | |  | X |  |  |

* przenieść odpowiednio kwoty z wiersza "RAZEM " kol. 5, 7 i 8 powyższej tabeli

**Cena netto ……………………..…zł/ słownie ……………………………………………………………………………………………………………..**

Podatek VAT …………………. % …………………………....zł/słownie……………………………………………………………………………

Cena brutto ……………………..…zł/ słownie ……………………………………………………………………………………………………………..

**Data, miejscowość oraz podpis(-y): [………………………………………………]**